Образец №11

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на

…................................................................................................................................................................./наименование на участника/

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

/седалище и адрес на управление/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………../трите имена на представителя/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение по обявената от Вас процедура с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за обособена позиция №……………………, съобразено с техническата спецификация.

1. Предлаганата от нас методология и организация на цялостното изпълнение на предмета на поръчката, предлаганите от нас методи и организация на текущия контрол на качеството на материалите и на дейностите при изпълнението на поръчката и подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора са подробно описани в приложение № 1 (обяснителна записка) към настоящото техническо предложение.

Важно: Обяснителната записка, следва да съдържа пълно описание на предлаганата методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обособената позиция, с ясно посочени отделните етапи за изпълнение на поръчката - проектирането, видовете СМР, доставките и монтажа, както и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурс. Обяснителната записка следва да съдържа предлаганите методи за организация, контрол, използваните технологии да съответстват на технологичните изисквания към предложените основни видове материали, посочени в списъка към техническата оферта и подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора .

2. Списък на основите строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на обособената позиция, придружени с документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България

| Строителни продукти/ материали и оборудване | Страна на Произход и Производител | Приложен документ |
| --- | --- | --- |

Основните строителни продукти/ материали и оборудване за настоящата обществена поръчка са:

- Експандиран пенополистирол (EPS) - 10 см;

- Полимерна мазилка със зърнометрия минимум 1,5 мм;

- PVC дограма петкамерна със стъклопакет от нискоемисийно стъкло с максимално U=1,40 W/m2K;

- Минерална вата с дебелина 10 см (λ=0,040 W/m2K);

- Екструдиран полистирен (XPS) с дебелина 8 см;

- Дилатационен профил за вертикални фуги;

- Алуминиеви подпрозоречни первази;

- Лепило за топлоизолация;

- Шпакловка за топлоизолация.

3. Срокът за изработване на технически инвестиционен проект е

(словом:	) календарни дни.

3.1. Работен план - график

3.2. Обосновка

4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е

(словом:	.) календарни дни.

4.1. Подробен Линеен график за изпълнение на СМР - Приложение №2 към настоящото техническо предложение.

4.2. Диаграма на работната ръка — Приложение №3 към настоящото техническо предложение.

5.  Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

6. Декларираме, че техническия/работен инвестиционният проект ще бъде изготвен съгласно изискванията  на  следната нормативна база:

- Закон за устройство на територията (обн., “Държавен вестник” (ДВ), бр. 1 от 2001 г. - в сила от 31.ІІІ.2001 г. и неговите изменения;

- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г., доп. бр. 54 от 2011 г. ) публ., БСА, бр. 6 от 2009 г.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г., изм. бр. 96 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2001 г.

- Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

- Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.

- Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., изм. бр. 54 от 2009 г.)

- Наредба № 3 за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 6/7 от 2010 г.

- Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.)

- Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г., изм. бр. 54 от 2009 г.)

- Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009г. – в сила от 04.06.2010г., Решение № 13641 от 15.11.2010г. на Върховния административен съд – ДВ, бр. 101 от 2010г.); публ., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

- Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., изм. бр. 41 от 2007 г., изм. и доп. бр. 86 от 2007 г., изм. бр. 74 от 2009 г., изм. и доп. бр. 80 от 2010 г., изм. и доп. бр. 38 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., изм. бр. 53 и 77 от 2012 г., доп. бр. 84 от 2012 г.)

- Наредба №РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

7. Декларираме, че изпълнението на строително-монтажните работи и дейности за I eтап ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Изработеният и одобрен технически инвестиционен проект.

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

8. Задължаваме се при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.

Приложения: 1…………………..

2…………………..

3………………….

Дата: ... . ... …….. г.	                  				Участник:……………………………

(Трите имена, длъжност, подпис и печат)

Изброяването не е изчерпателно