Образец №12.5

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

…...................................................................................................................................................

/наименование на участника/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/седалище и адрес на управление/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на представителя/

УВАЖАЕМИ госпожи И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилнн жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилнн жилищни сгради” за Обособена позиция №5 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”, както следва:

### І. Цена и условия на формирането й.

Предлагаме за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с условията на откритата процедура, обща цена размер на …………………… (словом: ………………………..) лева без ДДС, която включва:

| 1. | Цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически/работен на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72 в размер на ……………. (словом: ……………) лева без ДДС. |
| --- | --- |
| 2. | Цена за извършване на строително-монтажните работи и дейности на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред технически инвестиционен проект в размер на …………… (словом:…………… ) лева без ДДС. |
| 3. | Цена за упражняване на авторски надзор но време на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията в размер на ………………. (словом ) лева без ДДС. |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Декларираме, че посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число всички разходи за изработване на инвестиционен проект във фаза технически/работен; разходи за упражняване на авторски надзор но време на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията; всички разходи за извършване на строително-монтажните работи и дейности съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред технически инвестиционен проект, в т. ч. максимум до 10% непредвидени разходи за допълнителни СМР, възложени в резултат на непредвидени обстоятелства, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок на строително – монтажните работи, и не подлежи на увеличение.

II. Предлагаме следните единични цени на основни видове СМР и дейности:

| № | Наименование | Мярка | Ед. цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m2 |  |
| 2. | Демонтаж топлоизолация | m2 |  |
| 3. | Подготовка на фасадата - очукване и частично изкърпване на външна мазилка | m2 |  |
| 4. | Замонолитване на пукнатините и анкериране на „отлепените“ една от друга части на стени | мл |  |
| 5. | Възстановяване на водоплътния материал във фугите между фасадните панели | мл |  |
| 6. | Топлоизолация фасада с EPS -10 см. вкл. шпакловка, фибромрежа, втора шпакловка | m2 |  |
| 7. | Монтажни ъгли с мрежа, алуминиеви за вертикални ръбове | мл |  |
| 8. | Водооткапващ профил | МЛ |  |
| 9. | Доставка и монтаж дилагацнонен профил за вертикални фуги | мл |  |
| 10. | Обръщане топлоизолация около прозорци — вкл. ъглова лайсна | мл |  |
| 11. | Грундиране | m2 |  |
| 12. | Полимерна мазилка, зърнометрия минимум 1,5 мм фасада, фабрично оцветена | m2 |  |
| 13. | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни первази | мл |  |
| 14. | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 8 км. | m3 |  |
| 15. | Демонтаж на стара (дървена, метална, PVC) дограма, вкл. касите и очукване на мазилката по страниците | m2 |  |
| 16. | Доставка и монтаж на PVC/AL дограма петкамерна със стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U= 1,40 W/m2K | m2 |  |
| 17. | Мазилка по страници на врати и прозорци с ширина до 20 см. | m2 |  |
| 18. | Алуминиев профил за оформяне на ръбове | мл |  |
| 19. | Гипсова шпакловка по страници | m2 |  |
| 20. | Боядисване с латекс | m2 |  |
| 21. | Доставка и полагане на плочи от минерална вата с дебелина 10 см (λ =0,032 W/m2K) | m2 |  |
| 22. | Демонтаж на съществуваща изолация на покрив | m2 |  |
| 23. | Възстановяване на армирана циментова замазка | m2 |  |
| 24. | Направа на топлоизолация по бордове | m2 |  |

| 25. | Направа на покривна хидроизолация на газопламъчно залепване | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Доставка и полагане на XPS за топлинно изолиране на под с дебелина 10 см. (λ =0,030 W/m2K) | m2 |  |
| 27. | Демонтаж тротоарни плочки с натоварване | m2 |  |
| 28. | Доставка и монтаж на пътни ивици 50/25/10 см. вибропресовани, сиви | м |  |
| 29. | Доставка и монтаж на вибропресовани тротоарни плочки сиви 40/40/5 см. на уплътнена пясъчна основа, вкл. пясък | m2 |  |
| 30. | Доставка и монтаж комплект улей от полипропилен и решетка поцинкована стомана мин. 250/250 мм | м |  |
| 31. | Шпакловане по стени и тавани | m2 |  |
| 32. | Грундиране по стени и тавани | m2 |  |
| 33. | Двукратно боядисване по стени с латекс - цвят | m2 |  |
| 34. | Двукратно боядисване по тавани е латекс - бяло | m2 |  |
| 35. | Блажно боядисване по цокли двукратно | m2 |  |
| 36. | Подмяна на осветително тяло с енергоспестяващо | бр |  |
| 37. | Подмяна на водопроводна инсталация в сутерен с полипропиленови тръби, вкл. фасонни части | м |  |
| 38. | Подмяна на спирателни кранове в сутерен | бр |  |
| 39. | Подмяна на канализационна инсталация в сутерен с PVC тръби, вкл. фасонни части и клапа | м |  |
| 40. | Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина | м |  |
| 41. | Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина ф 120 мм | м |  |
| 42. | Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови водосточни казанчета | бр |  |
| 43. | Демонтаж ламаринени бордове плоски покриви | мл |  |
| 44. | Направа на шапки от поцинкована ламарина 0,5 мм по бордове плоски покриви | мл |  |
| 45. | Направа на мълниезащита инсталация | бр |  |

Декларираме, че в единичните цени са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Eдиничните цени са изчислени с точност до 2-ри знак (т.е. закръглени до 2-ри знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Декларираме, че стойността на непредвидените разходи се определя съгласно посочените единични цени на отделните видове СМР и дейности, посочени в таблицата по горе. За всички предложени единични цени прилагаме анализни цени.

III. За определяне на единични цени на видове работи СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя съгласно Building manager, или друг еквивалентен програмен продукт на база следните елементи на ценообразуване за:

- часова ставка							……………. лв./час

- допълнителни разходи върху труд            			………………%

- допълнителни разходи върху механизация			………………%

- доставно-складови разходи					………………%

- печалба								………………%

ІV. Други финансови условия

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 300 (триста) календарни дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Същият срок обезпечаваме с банкова/парична гаранция за участие. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения: Анализни цени за основни видове СМР и дейности.

Дата: ... . ... ……… г.	                  				Участник:………………………

(Трите имена, длъжност, подпис и печат)