Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: - Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; - Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. |
| --- | --- |

1.Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79.”;

- Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”. Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

2.1.Изисквания за изпълнение на обособена позиция №1:

В обхвата на обособената позиция са включени следните жилищни сгради:

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8.

Сградата се намира на ул. „Стоян Ников" № 1А в град Свищов, област Велико Търново.

Жилищният блок е пуснат в експлоатация 1992 г.

Жилищният блок се състои от три взаимно свързани секции-вход А, Б и В.

Конструкцията на жилищната сграда е изградена по индустриален способ - едропанелно строителство с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота - 2,80 м. до кота 0,00 м. Всички елементи от конструкцията на сградата - ограждащи панели с дебелина 20 см., преградни панели 14 см. и хоризонтални (подове и тавани) - 10 см. са носещи. Сградата е пететажна едропанелна секционна сграда с полувкопан неотопляем сутерен. В сутерена се намират 45 складови помещения /мазета/ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове. Останалите етажи са жилищни с по три апартамента за всяка секция. Жилищния блок има три основни входа. За еталонни стойности се приемат тези от нормативната база от 1987 г., действали към годината на построяване и въвеждане в експлоатация на сградата. Фасадната дограма на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация. Покривът на сградата е студен плосък покрив. Състои се от две плочи на разстояние 70 см. една от друга. Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал), което е довело до течове на вода в апартаментите, вертикалните комуникации, стълбищната клетка и сутерена. Фасадните стени са от панели измазани отвън и отвътре с варо-пясъчна мазилка, която в доста участъци е компрометирана и е в незадоволително състояние. Някои от собствениците са направили топлоизолация на своите апартаменти.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3697,7 кв.м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

- Жилищна сграда с административен адрес гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а.

Сградата се намира на ул. „Стоян Ников“ № 10 в град Свищов, област Велико Търново.

Сградата е пусната в експлоатация 1994 г.

Жилищният  блок се състои от три взаимно свързани секции-вход А, Б и В.

Конструкцията на жилищната сграда е изградена по индустриален способ – едропанелно строителство с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,80 м. до кота 0,00 м. Всички елементи от конструкцията на сградата – ограждащи панели с дебелина 20 см, преградни панели 14 см. и хоризонтални (подове и тавани) – 10 см. са носещи.

Сградата е пететажна едропанелна секционна  сграда  с полувкопан неотопляем сутерен. В сутерена се намират 45 складови помещения /мазета/ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.  Останалите етажи са жилищни с по три апартамента за всяка секция. Жилищния блок има три основни входа. В сградата живеят постоянно 88 човека.

За еталонни стойности се приемат тези от нормативната база от 1987 г., действали към годината на построяване и въвеждане в експлоатация на сградата.

Фасадната дограма на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.

Покривът на сградата е студен плосък покрив. Състои се от две плочи на разстояние 70 см. една от друга. Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал), което е довело до  течове на вода в някои апартаменти.

Фасадните стени са от панели измазани отвън и отвътре с варо-пясъчна мазилка, която в доста участъци е компрометирана и е в незадоволително  състояние. Някои от собствениците са направили  топлоизолация на своите апартаменти.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4294,5 кв.м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

- Жилищна сграда с административен адрес гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5.

Сградата се намира на ул. „Стоян Ников“ № 1 в град Свищов, област Велико Търново.

Сградата е пусната в експлоатация 1992 г.

Жилищният  блок се състои от четири взаимно свързани секции-вход А, Б, В и Г.

Конструкцията на жилищната сграда е изградена по индустриален способ – едропанелно строителство с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота - 2,90 м. до кота 0,00 м. Всички елементи от конструкцията на сградата – ограждащи панели с дебелина 20 см, преградни панели 14 см. и хоризонтални (подове и тавани) – 10 см. са носещи.

Сградата е осеметажна едропанелна секционна  сграда  с полувкопан неотопляем сутерен. В сутерена се намират 96 складови помещения /мазета/ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.  Останалите етажи са жилищни с по три апартамента за всяка секция. Жилищния блок  има четири основни входа. В сградата живеят постоянно 167 човека. За еталонни стойности се приемат тези от нормативната база от 1987 г., действали към годината на построяване и въвеждане в експлоатация на сградата.

Фасадната дограма на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.

Покривът на сградата е студен плосък покрив. Състои се от две плочи на разстояние 70 см. една от друга. Покривните конструкции са плоски стоманобетонни панели с върхово хидроизолационно покритие.

Фасадните стени са от панели измазани отвън и отвътре с варо-пясъчна мазилка, която в доста участъци е компрометирана и е в незадоволително състояние. Някои от собствениците са направили  топлоизолация на своите апартаменти.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8303 кв.м.

- Жилищна сграда с административен адрес гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”.

Сградата се намира на ул. „Черни връх“ № 79 в град Свищов, област Велико Търново.

Сградата е пусната в експлоатация 1982 г.

Жилищният  блок се състои от една секция.

Конструкцията на жилищната сграда е изградена по индустриален способ – пакето повдигащ метод, монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота - 2,60 м. до кота 0,00 м. Ограждащи стени с дебелина 30 см. и преградни стени с дебелина 12 см. са тухлени. Хоризонтални (подове и тавани) – 16 см. и колони са стоманобетонни носещи елементи.

Сградата е осеметажна. В сутерена се намират 40 складови помещения /мазета/ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.  Останалите етажи са жилищни с по пет апартамента за всяка секция. В сградата живеят постоянно 73 човека.

За еталонни стойности се приемат тези от нормативната база от 1980 г., действали към годината на построяване и въвеждане в експлоатация на сградата. Фасадната дограма на някои жилища е частично подменена с PVC дограма със стъклопакет. Останалата дограма е дървена двукатна с голяма инфилтрация.

Покривът на сградата е студен плосък покрив. Покривните конструкции са плоски стоманобетонни елементи с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал), което е довело до течове на вода в някои от апартаментите и стълбищните клетки.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  3159,85 кв.м.

2.1.1. Изпълнителят следва да извърши оценка на съответствието на инвестиционите проекти и изработване на комплексни доклади за съществените изисквания по чл.169 ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвените  инвестиционни проекти във фаза работен за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция.

2.1.2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация, а именно:

- законосъобразно започване на строежите;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване;

- осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- заверка на Заповедната книга на строежа за всяки един обект от обособената позиция;

- изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

- предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

2.1.3. Изготвяне и предаване на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

2.1.4. Актуализация на техническия паспорт на строежа - жилищната сграда, след извършване на предвидените СМР, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на строежите.

2.1.5. След подписване на Констативен акт обр. 15, представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия и съдействие за въвеждане на всяка една жилищна сграда от обособената позиция  в експлоатация.

Важно!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

3. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение за всяка една от обособените позиции е от датата на подписване на договора и приключва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция, и включва:

3.1.Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване   на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на работния инвестиционен проект за всяка една жилищна сграда  от обособената позиция е 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя;

3.2. Срокът за упражняване на функциите на строителен надзор е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция (Констативен акт обр. 16).

4.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обекти на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

5.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

5.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

5.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

6. Организация на изпълнението:

Всеки участник следва да представи в техническото си предложение Организация за изпълнение на поръчката и План за управление на риска, отговарящи на посочените в настоящия документ изисквания на възложителя.

Изготвил: арх. Лъчезар Лалев