Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: - Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; - Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. |
| --- | --- |

1.Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”;

- Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

2.1.Изисквания за изпълнение на обособена позиция №2:

В обхвата на обособената позиция са включени следните жилищни сгради:

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72.

Сградата е построена през 1974 год. Представлява масивна конструкция, изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П.

Сградата е съставена от три броя 6 етажни секции с по два входа, разделени от отворена дилатационна фуга. В шестте входа са разположени по три двустайни апартаменти на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка /общо шест броя/, изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени, предвиден в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметически капаци (предвидени по проект) и компрометирани по време на обследването. Отдушните отвори в по-голямята си част са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванската плоча, въздушен слой с височина на 40-90 см. На покривната плоча е направена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолация – силно компрометирана по време на обследването.  Отводняването е външно с улуци, казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина - силно компрометирани по време на обследването.

Външните стени са с пръскана вароциментова мазилка, с частично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена „тип-топ“, като в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Едропанелните жилищни сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции (панели) на малки междуосия (клетъчна схема) надлъжни - 3,60 м. и напречни – до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  6939 кв.м.

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15.

Сградата е построена през 1979 год. Представлява масивна конструкция изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П.

Сградата е съставена от четири броя 7 етажни секции (входове), разделени от отворени дилатационни фуги. В четирите входа са разположени по три двустайни апартаменти на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка /общо четири броя/, изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени по същата номенклатура, предвиден в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметически капаци предвидени по проект (компрометирани по време на обследването). Отдушните отвори са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванската плоча, въздушен слой с височина на 75 см. На покривната плоча е изпълнена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолация върху бетон за наклон – частично компрометирана по време на обследването. Отводняването е вътрешно с метални воронки и водосточни тръби PVC Ф110.

Външните стени са с пръскана вароциментова мазилка, с частично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена  „тип-топ“, в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Капацитета на живущите в сградата е 250 човека.

Едропанелните жилищни сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции(панели) на малки междуосия(клетъчна схема) надлъжни - 3,60 м. и напречни – до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  5355 кв.м.

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2.

Сградата е построена през 1989 год. Представлява масивна конструкция изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бн – IV – VIII - Гл – 77.

Сградата е съставена от три броя 5 етажни секции с по един вход, разделини от отворена дилатационна фуга. В трите входа са разположени апартаменти както следва: вх. А по три двустайни на всеки етаж, вх. Б по два тристайни и един двустаен на всеки етаж, вх. В по два тристайни и един двустаен на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка (общо три броя), изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени по същата номенклатура, предвидени в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметични капаци (предвидени по проект), компрометирани по време на обследването. Отдушните отвори са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванска плоча, въздушен слой с височина 75 см. На покривните панели върху бетон за наклон е направена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолоция, която е компрометирана по време на обследването. Отводняването е външно с метални воронки и водосточни PVC тръби.

Външните стени са с пръскана варовоциментава мазилка и с чатично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена „тип-топ“, в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Капацитета на живущите в сградата е 135 човека.

Едропанелните жилищна сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции (панели) на малки междуосия (клетъчна схема) на дължина -3,60 м. и напречни до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  3400 кв.м.

2.1.1. Изпълнителят следва да извърши оценка на съответствието на инвестиционите проекти и изработване на комплексни доклади за съществените изисквания по чл.169 ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвените  инвестиционни проекти във фаза работен за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция.

2.1.2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация, а именно:

- законосъобразно започване на строежите;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване;

- осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- заверка на Заповедната книга на строежа за всяки един обект обособената позиция.

- изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

- предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

2.1.3. Изготвяне и предаване на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

2.1.4. Актуализация на техническия паспорт на строежа - жилищната сграда, след извършване на предвидените СМР, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на строежите.

2.1.5. След подписване на Констативен акт обр. 15, представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия и съдействие за въвеждане на всяка една жилищна сграда от обособената позиция  в експлоатация.

Важно!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

3. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение за всяка една от обособените позиции е от датата на подписване на договора и приключва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на  всяка една жилищна сграда от обособената позиция, и включва:

3.1. Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване   на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на работния инвестиционен проект за всяка една жилищна сграда  от обособената позиция е 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя;

3.2. Срокът за упражняване на функциите на строителен надзор е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция (Констативен акт обр. 16).

4.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обекти на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

5.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

5.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

5.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

6. Организация на изпълнението:

Всеки участник следва да представи в техническото си предложение Организация за изпълнение на поръчката и План за управление на риска, отговарящи на посочените в настоящия документ изисквания на възложителя.

Изготвил: арх. Лъчезар Лалев