Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж” по Проект „Красива България“. |
| --- | --- |

1. Предмет на обособената позиция: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”  по Проект „Красива България“.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката.

Обособена позиция №2 е свързана с изпълнението на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж”  по Проект „Красива България“.

2.1.Изисквания за изпълнение предмета на обособената позиция:

В обхвата на поръчката е включена следната сграда:

Бившата училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ е разположена в УПИ I, кв. 260 по плана на гр. Свищов, с административен адрес ул. „33-ти Свищовски полк“ №6.

Сградата е построена през 1969 г. и се състои от един централно разположен главен корпус, и две странични крила-източно и западно. Подходът към имота е от източна страна. Главният подход към сградата е обособен в източната част на южната фасада. Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонов скелет и тухлена зидария. Покривът в плосък, изпълнен с бетонови керемиди и топло и хидроизолации. Сградата се състои от сутеренно ниво и три надземни етажа с типово етажно разпределение. Помещенията, съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, обхващат централната част на сутеренното ниво от главният корпус, която в първоначалният проект на сградата е действувала като столова и кухня към училището. Към момента тази част не се използва. Помещенията са достъпни от вътрешността на сградата посредством  двукрила врата от източна страна, и коридор от западна страна водещ към сервизни помещения. Самостоятелен достъп към столовата има от южната фасада посредством стълбище и врата с размери 120/210 см.

Светлата височина в помещенията е 310 см.

В така определеното пространство – бивша столова и кухня на СОУ „Алеко Константинов“ се предвижда да се разположат необходимите помещения за дейността на Домашния социален патронаж.

Съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, ще се обособят три основни звена в предвид нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок със офиси и стая за персонала.

Площта на помещенията е отразена в чертежите към проекта.

Предвидени строително ремонтни дейности:

- При промяната на предназначението на обекта се запазва  съществуващият подход от южната фасада, който ще се използва за вход към административния блок и се обособяват два допълнителни подхода – един към сервизният блок и един към склада с готовата продукция. Подходите ще се обособят като бъде премахнат подпрозоречният зид на съществуващи прозорци и се поставят врати със светъл отвор 120/210 см. Ще се монтира и леко слънцезащитно съоръжение пред входа.

- Съществуващите два подхода от вътрешността на сградата от източна и западна страна се предвижда да се зазидат.

- От северна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят помещенията за подготовка на хранителни продукти, топла и студена кухня и разливочна.

- От южна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят офис за Домакин и Социален работник, офис за Управител, стая за персонала и склад за готова продукция с директен достъп отвън.

- От източна страна в обема на бившата кухня с леки преградни стени ще се обособи сервизен блок: санитарни помещения, съблекалня за персонала, миялни помещения и необходимите складове.

- Във всички помещения ще се изпълни вътрешно боядисване по стени и тавани.

- Ще се монтира нов окачен таван с вградени осветителни тела. Светлата височина на помещенията ще бъде 280 см.

- Ще се монтират два броя вътрешни стълби с по 6 см. – една в сервизният блок и една към склада за готова продукция. Извън сградата ще се изпълни външната част от подхода с по 6 броя стъпала.

- Във всички помещения ще се постави нова подова настилка – гранитогрес в основните кухненски и сервизни помещения, фаянс в санитарните помещения и паркет в офисите.

Настоящото преустройство не засяга конструкцията на сградата.

Всички нови преградни стени ще се изпълнят с щендерни стени от гипсокартон.

Предвижда се преизграждане и промяна в съществуващите инсталации на обекта, в съответствие с изготвените проекти по части.

В обекта ще се обособят следните помещения след преустройството:

- Офис домакин/Социален работник;

- Офис Управител;

- Стая за персонала;

- Склад готова продукция;

- Разливочна;

- Кухня-топла и студена подготовка;

- Миално помещение за посуда за разнос;

- Съблекалня персонал;

- Баня;

- 2 бр. WC;

- Предверие сервизен блок;

- 3 бр. Склад за хранителни продукти;

- Склад за хигиенни материали;

- Стая ел.шкаф.

Технически данни: ЗП на обекта– 406,00 м2

2.2. Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи на сградата, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането и в експлоатация, а именно:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа, съобразно одобреният инвестиционен проект и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване;

- осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- заверка на Заповедната книга на строежа;

- изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

- предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им;

- Изготвяне и предаване на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане;

- Изготвяне на техническия паспорт на строежа, вкл. енергийнно обследване след извършване на предвидените СМР, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на строежите.

- След подписване на Констативен акт обр. 15, представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия и съдействие за въвеждане на сградата в експлоатация.

Важно!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

3. Срок за изпълнение е срока за упражняване на функциите на строителен надзор  в периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверение за регистриране на въвеждането в експлоатация на сградата (Констативен акт обр. 16).

4.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обект на обособената позиция, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. Предложението за изпълнение на поръчката по образец №2 от документацията за участие следва да съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. В предложението на изпълнение на поръчката участника следва пълно и детайлно да опише организация на работа на екипа, задълженията и отговорностите на членовете на екипа. Да представи ясна визия за комуникация и контрол вътре в екипа и с останалите участници в  строителния процес. Да представи ясно и точно описание на дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за постигане в максимална степен на законосъобразността и качеството при извършване на строително-монтажните работи. Последователност на дейностите, отговаряща на нормативната уредба. Подробно и точно описание на документите, които трябва да бъдат издадени - протоколи, доклади, актове- вид, периодичност и съдържание.

Важно!!! В случай, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя, или в предложението за изпълнение на поръчката участника не е представил пълно и детайлно организацията на работа на екипа, задълженията и отговорностите на членовете на екипа, както и не е  представил ясна  визията за комуникация и контрол вътре в екипа и с останалите участници в  строителния процес, не са описани ясно и точно дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за постигане в максимална степен на законосъобразността и качеството при извършване на строително-монтажните работи, последователността на дейностите, отговаряща на нормативната уредба. Липсва подробно и точно описание на документите, които трябва да бъдат издадени - протоколи, доклади, актове- вид, периодичност и съдържание, участника ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Изготвил:

Иваничка Иванова – старши специалист „ИКВП и К“