Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България". |
| --- | --- |

1. Обхват на предмета на поръчката.

Предмета на поръчката включва: Строително-монтажните работи и дейности на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България", съгласно изготвения, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект, неразделна част от настоящата спецификация. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Изработеният и одобрен инвестиционен работен проект;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални те изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа трябва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

Строежът е Четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

2. Кратко описание и изисквания за изпълнение.

Бившата училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ е разположена в УПИ I, кв. 260 по плана на гр. Свищов, с административен адрес ул. „33-ти Свищовски полк“ №6.

Сградата е построена през 1969 г. и се състои от един централно разположен главен корпус, и две странични крила-източно и западно. Подходът към имота е от източна страна. Главният подход към сградата е обособен в източната част на южната фасада. Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонов скелет и тухлена зидария. Покривът в плосък, изпълнен с бетонови керемиди и топло и хидроизолации. Сградата се състои от сутеренно ниво и три надземни етажа с типово етажно разпределение. Помещенията, съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, обхващат централната част на сутеренното ниво от главният корпус, която в първоначалният проект на сградата е действувала като столова и кухня към училището. Към момента тази част не се използва. Помещенията са достъпни от вътрешността на сградата посредством  двукрила врата от източна страна, и коридор от западна страна водещ към сервизни помещения. Самостоятелен достъп към столовата има от южната фасада посредством стълбище и врата с размери 120/210 см.

Светлата височина в помещенията е 310 см.

В така определеното пространство – бивша столова и кухня на СОУ „Алеко Константинов“ се предвижда да се разположат необходимите помещения за дейността на Домашния социален патронаж.

Съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, ще се обособят три основни звена в предвид нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок със офиси и стая за персонала.

Площта на помещенията е отразена в чертежите към проекта.

Предвидени строително - монтажни дейности, включват:

•	При промяната на предназначението на обекта се запазва  съществуващият подход от южната фасада, който ще се използва за вход към административния блок и се обособяват два допълнителни подхода – един към сервизният блок и един към склада с готовата продукция. Подходите ще се обособят като бъде премахнат подпрозоречният зид на съществуващи прозорци и се поставят врати със светъл отвор 120/210 см. Ще се монтира и леко слънцезащитно съоръжение пред входа.

•	Съществуващите два подхода от вътрешността на сградата от източна и западна страна се предвижда да се зазидат.

•	От северна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят помещенията за подготовка на хранителни продукти, топла и студена кухня и разливочна.

•	От южна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят офис за Домакин и Социален работник, офис за Управител, стая за персонала и склад за готова продукция с директен достъп отвън.

•	От източна страна в обема на бившата кухня с леки преградни стени ще се обособи сервизен блок: санитарни помещения, съблекалня за персонала, миялни помещения и необходимите складове.

•	Във всички помещения ще се изпълни вътрешно боядисване по стени и тавани.

•	Ще се монтира нов окачен таван с вградени осветителни тела. Светлата височина на помещенията ще бъде 280 см.

•	Ще се монтират два броя вътрешни стълби с по 6 см. – една в сервизният блок и една към склада за готова продукция. Извън сградата ще се изпълни външната част от подхода с по 6 броя стъпала.

•	Във всички помещения ще се постави нова подова настилка – гранитогрес в основните кухненски и сервизни помещения, фаянс в санитарните помещения и паркет в офисите.

Настоящото преустройство не засяга конструкцията на сградата.

Всички нови преградни стени ще се изпълнят с щендерни стени от гипсокартон.

Предвижда се преизграждане и промяна в съществуващите инсталации на обекта, в съответствие с изготвените проекти по части.

В обекта ще се обособят следните помещения след преустройството:

•	Офис домакин/Социален работник;

•	Офис Управител;

•	Стая за персонала;

•	Склад готова продукция;

•	Разливочна;

•	Кухня-топла и студена подготовка;

•	Миално помещение за посуда за разнос;

•	Съблекалня персонал;

•	Баня;

•	2 бр. WC;

•	Предверие сервизен блок;

•	3 бр. Склад за хранителни продукти;

•	Склад за хигиенни материали;

•	Стая ел.шкаф.

Технически данни: ЗП на обекта – 406,00 м2

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИКА И ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ОБЕКТА

При изпълнение на предвиденото СМР Изпълнителят следва да влага строителни материали, които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Материалите следва да са придружени във всички етапи с Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. При липса на хармонизирани стандарти за продуктите, същите следва да са придружени със съответните документи в съответствие на наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ бр.14 от 2015 г.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

4. ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;

- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Мониторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходите за обновяване за енергийна ефективност.

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.

- проверка за аритметични грешки.

б) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

5. Срок за изпълнение:

5.1. Срокът за изпълнение на строително –монтажните работи  е 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 15.11.2016 г. Срокът започва да тече от датата, на която ДБТ заверява първоначалната декларация за наемане на безработни, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 1, но не по-късно от 10 календарни дни след датата на подписване на договора.

5.1.1. Приемането на всички изпълнени по този договор СМР/СРР се извършва с подписване на протокол за установяване годността за ползване на обекта, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол установяване годност, не по-късно от 14 дни след изтичане на срока по т.5.1.

5.1.2. Срокът по т.5.1. може да бъде удължен заради неблагоприятни атмосферни условия, при съгласие на двете страни по този договор и при спазване на действащата нормативна уредба, включително на ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (САПВС). В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Регионалното звено за изпълнение на ПКБ (РЗИПКБ) за съгласуване всички изискуеми документи, включително сведение от Националния метеорологичен институт

6.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обектите на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

8. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

8.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

8.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

8.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

Важно!

*В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определении лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническтото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

** В техническото си предложение – по образец №11 участиникът следва да изготви Обяснителната записка, която да съдържа пълно описание на предлаганата методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обществената поръчка, с ясно посочени отделните етапи за изпълнение на поръчката -  видовете СМР, доставките и монтажа, както и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурс. Обяснителната записка следва да съдържа предлаганите методи за организация, контрол, използваните технологии да съответстват на технологичните изисквания към предложените основни видове материали, посочени в списъка към техническата оферта и подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора .

В случай на несъответствие между предложените от участника методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, както и несъответствие между Концепцията за управление на риска и технологичните изисквания на основните видове материали, и методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, то участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение:  Работен инвестиционен проект

Изготвил:

инж. Мария Дочева

Директор дирекция „УТРЕ“